## 3分 (高度相关)
序号 | 期刊名称 | 文章标题 | 发表时间 | 研究目的 | 研究类型 | 研究方法 | 研究对象 | 主要研究结果 | 研究结论与意义 | 研究亮点或创新点 | 第一作者 | 通讯作者 | 第一作者单位 | ISSN | 中科院分区 | JCR分区 | 最新IF | 5年IF | 排名 | PMID | PubMed链接 | 全文链接
1 | ACTA PAEDIATRICA | aEEG vs cEEG's sensivity for seizure detection in the setting of neonatal intensive care units: A systematic review and meta-analysis. | 2022-02-16 | 旨在对振幅整合脑电图（aEEG）检测新生儿癫痫的敏感性进行系统评价，并与传统脑电图（cEEG）进行比较。 | 系统综述 (Systematic Review) | 采用系统回顾方法，检索PubMed和Google Scholar数据库中比较了新生儿cEEG和aEEG记录的研究，并根据PRISMA方法纳入。使用QUADAS-2工具进行质量评估，并采用随机效应模型（random-effect model）处理研究间的变异性。通过漏斗图（funnel plot）评估发表偏倚。 | 14项纳入研究（具体患者总数未在摘要中明确给出） | 报告了单通道aEEG、双通道aEEG、以及双通道aEEG加原始波形（two-channel aEEG plus raw trace EEG）相对于金标准cEEG的敏感性。aEEG的总体敏感性范围在31.25%到90%之间。 | 本研究提供了证据，表明aEEG的敏感性存在显著差异，且其癫痫检测率低于cEEG。然而，带有原始波形的双通道aEEG显示出高敏感性，可能成为新生儿重症监护室（NICUs）中cEEG的一种有效替代方案。 | 研究目的是评估aEEG检测新生儿癫痫的敏感性；金标准是cEEG；双通道aEEG加原始波形显示出高敏感性，可能是cEEG的有效替代方案 | Raffaele Falsaperla | Martino Ruggieri | Unit of Neonatology, University Hospital "Policlinico - San Marco", Catania, Italy. | 0803-5253 | 4 | Q2 | 2.1 | 2.5 | 61/191 | 35006632 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35006632/
2 | Cochrane Database of Systematic Reviews | Amplitude-integrated electroencephalography compared with conventional video-electroencephalography for detection of neonatal seizures. | 2025-08-11 | 评估振幅整合脑电图（aEEG）相比于参考标准传统脑电图（cEEG）在检测新生儿癫痫（neonatal seizures）方面的准确性，重点评估对‘有癫痫的新生儿’和‘单个癫痫发作’的检测能力。 | 系统综述（Systematic Review）和 Meta分析（Meta-analysis） | 系统检索了多项前瞻性和回顾性研究，将aEEG（指数测试）与同时记录的cEEG（参考标准）进行比较，评估其对新生儿癫痫的检测准确性。对于‘有癫痫的新生儿’的结局，采用了双变量混合效应回归模型进行 Meta分析，计算了汇总的敏感性（sensitivity）、特异性（specificity）和似然比（likelihood ratios）。对于‘单个癫痫发作’的结局，进行了叙述性综合（narrative synthesis）。 | 共纳入16项研究，涉及562名婴儿（infants），其中10项研究（393名新生儿）描述了检测‘有癫痫的新生儿’的准确性。 | 对于‘有癫痫的新生儿’的检测，Meta分析显示aEEG的汇总敏感性为0.71（95% CI 0.57至0.83），特异性为0.84（95% CI 0.59至0.95）。对于‘单个癫痫发作’的检测，敏感性范围为0至0.86（13项研究）。低偏倚风险研究的敏感性和特异性更低。存在显著的统计学异质性。 | 低确定性的证据表明，aEEG在检测‘有癫痫的新生儿’方面的敏感性和特异性仅为中等水平，并且检测‘单个癫痫发作’的能力差异很大。这表明aEEG的准确性可能不足以诊断新生儿癫痫。 | 研究直接比较了aEEG与cEEG在新生儿癫痫检测中的诊断准确性; 汇总敏感性为0.71，特异性为0.84; 证据确定性被评为低级别; 结论认为aEEG可能不足以准确诊断新生儿癫痫 | Abhijeet A Rakshasbhuvankar | Shripada C Rao | Department of Neonatology, King Edward Memorial Hospital for Women, Subiaco, Australia. | 1469-493X | 2 | Q1 | 9.4 | 10.3 | 15/332 | 40787730 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40787730/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12337245/
3 | CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | Neonatal seizure recognition--comparative study of continuous-amplitude integrated EEG versus short conventional EEG recordings. | 2011-01-07 | 旨在评估振幅整合脑电图（aEEG）与传统脑电图（cEEG）相比，在检测新生儿癫痫（seizures）方面的准确性。 | 直接比较研究；同步记录评估 | 同时记录10分钟的aEEG和cEEG，并由不同经验水平的临床医生（新生儿科医生、专科研究员、医学生、儿童神经科医生）对癫痫活动进行评估。 | 共38名婴儿的38次同步记录，评估了265个成对的时间段（paired epochs）。 | 在cEEG记录中，共诊断出41个癫痫发作事件（发生在31个时间段内，涉及10个婴儿）。aEEG检测癫痫发作的时间段的敏感性（Sensitivity）在68%到84%之间，特异性（Specificity）在71%到84%之间。在检测单个癫痫发作时，敏感性和特异性的范围略有不同。医学生与研究员或新生儿科医生之间未发现一致性，而研究员和新生儿科医生之间有实质性一致。 | 经验丰富的用户使用aEEG检测癫痫具有高敏感性和高特异性。缺乏经验的新用户可能会出现高误诊率。aEEG应由经验丰富的用户执行，并在可行时辅以cEEG。 | 直接比较aEEG和cEEG在新生儿癫痫检测中的诊断准确性; aEEG的性能高度依赖于操作者的经验; 经验丰富的用户下，aEEG具有高敏感性和特异性 | Nofrat Frenkel | Eilon Shany | Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel. | 1388-2457 | 3 | Q1 | 3.6 | 4.3 | 70/285 | 21216190 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21216190/
4 | SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY | Amplitude-integrated EEG for detection of neonatal seizures: a systematic review. | 2015-09-26 | 评估振幅整合脑电图 (aEEG) 相较于传统脑电图 (cEEG) 在检测新生儿癫痫中的诊断准确性。 | 系统评价 (Systematic Review); 文献回顾 | 采用Cochrane方法学，检索了EMBASE, CINAHL和PubMed数据库，纳入同时记录cEEG和aEEG以检测新生儿癫痫的研究。使用QUADAS 2工具评估偏倚风险。 | 10项研究纳入，总样本量433名新生儿 (patient sample 433)。 | 对于单个癫痫发作的检测：使用“带原始波形图的aEEG”时，中位敏感性为76% (范围: 71-85)，特异性为85% (范围: 39-96)；使用“不带原始波形图的aEEG”时，中位敏感性为39% (范围: 25-80)，特异性为95% (范围: 50-100)。由于显著的临床/方法学异质性，无法进行详细的荟萃分析 (meta-analysis)。检测效果在有经验的临床医生解读时更好。低振幅/短暂的癫痫发作及远离aEEG电极的癫痫发作更难被检测到。 | 纳入的系统评价研究显示，aEEG的敏感性和特异性相对较低且多变。基于现有证据，aEEG不能作为诊断和管理新生儿癫痫的主要手段。迫切需要设计良好的研究来明确解决这个问题。 | 系统评价aEEG对比cEEG在新生儿癫痫检测中的准确性; 报告了有/无原始波形图aEEG的敏感性和特异性中位数; 结论为aEEG不应作为新生儿癫痫诊断的主要手段。 | Abhijeet Rakshasbhuvankar | Shripada Rao | Department of Neonatology, King Edward Hospital for Women and Princess Margaret Hospital for Children, Subiaco, Western Australia 6008, Australia; Center for Neonatal Research and Education, School of Pediatrics and Child Health, University of Western Australia, Crawley, Western Australia 6009, Australia. | 1059-1311 | 3 | Q2 | 2.8 | 3.0 | 120/285 | 26456517 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26456517/ | https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/c8d2e6b4-2390-4a06-8c8c-84156f2a56fd
5 | Medical Devices-Evidence and Research | A Comparison Of Conventional Electroencephalography With Amplitude-Integrated EEG In Detection Of Neonatal Seizures. | 2019-12-10 | 旨在评估振幅整合脑电图（aEEG）与传统脑电图（cEEG）相比，在**新生儿**中**检测癫痫**的诊断准确性。 | 综述研究 (Review Study) | 通过回顾已发表的文章，这些文章在**新生儿**癫痫的评估过程中使用了脑电图（EEG）和aEEG，并比较了这些技术以确定**新生儿癫痫**的检测方法。 | 17 篇纳入研究（未提供总患者数量） | 使用aEEG（包含原始波形）检测单个癫痫发作的中位敏感性为78%（范围：68-85%），中位特异性为78%（范围：71-84%）。仅使用aEEG（不含原始波形）时的中位敏感性和特异性分别为54%（范围：25-95%）和81%（范围：50-100%）。持续时间短的癫痫和远离aEEG导联的癫痫检测率较低。 | 研究表明aEEG的敏感性和特异性存在差异。基于证据，不建议仅依靠aEEG进行**新生儿癫痫**的诊断和管理；但它可以作为筛查工具或辅助诊断工具。 | 直接比较aEEG和cEEG在新生儿癫痫检测中的诊断准确性; 提供了使用或不使用原始波形时aEEG的敏感性和特异性数据; 结论强调aEEG适合作为筛查工具而非唯一诊断依据 | Maliheh Kadivar | Maryam Saeedy | Department of Neonatology, Children's Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. | 1179-1470 | 4 | Q4 | 1.5 | 1.9 | 98/124 | 31849541 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31849541/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6911316/
6 | PEDIATRICS | Accuracy of bedside electroencephalographic monitoring in comparison with simultaneous continuous conventional electroencephalography for seizure detection in term infants. | 2008-06-01 | 比较单独使用单通道振幅整合脑电图（aEEG）、双通道振幅整合脑电图（aEEG），以及振幅整合脑电图联合双通道脑电图（aEEG + 2cEEG）与连续常规脑电图（cEEG）在足月新生儿中检测癫痫的准确性，并比较不同床旁脑电图监测模式的性能。 | 横断面研究; 观察性研究 | 对有临床癫痫发作的足月新生儿进行同步连续常规脑电图（cEEG）和双通道床旁监测（C3-P3和C4-P4）。独立的神经科医生离线分析cEEG结果。两名有经验的新生儿阅读者独立评估aEEG和aEEG+2cEEG的结果，然后进行比较。分析了敏感性（sensitivity）、特异性（specificity）和阳性预测值（PPV）等指标。 | 接受治疗的足月新生儿，共21名。 | 在接受监测的21名新生儿中，7名婴儿有电图癫痫发作（包括1例癫痫持续状态）。使用aEEG+2cEEG，41次非癫痫持续状态癫痫发作中正确识别了31次（敏感性76%；特异性78%；阳性预测值78%；阴性预测值78%）。单独使用aEEG（单通道或双通道）的敏感性较低（27%-56%）。 | 由经验丰富的新生儿阅读者解读的，结合了振幅整合脑电图和双通道脑电图的有限通道床旁脑电图，能够检测到高危新生儿中大多数的电图癫痫发作。 | 研究比较了aEEG、aEEG+2cEEG与cEEG在新生儿癫痫检测中的准确性; aEEG+2cEEG的敏感性为76%，特异性为78%; 单独aEEG性能较差。 | Divyen K Shah | Terrie E Inder | Washington University, Department of Pediatrics, One Children's Place, St Louis, MO 63110, USA. shah_d@kids.wustl.edu | 0031-4005 | 2 | Q1 | 6.4 | 7.1 | 4/191 | 18519484 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18519484/
7 | AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY | Utility of prolonged bedside amplitude-integrated encephalogram in encephalopathic infants. | 2008-10-07 | 评估延长的床旁有限通道振幅整合脑电图（aEEG）监测相对于标准1小时传统脑电图（cEEG）在新生儿脑病中增加对亚临床癫痫（subclinical seizures）的检出能力以及持续评估背景脑电图（background EEG）的作用。 | 前瞻性研究 (Prospective study) | 前瞻性招募新生儿，所有受试者接受标准1小时cEEG监测，随后进行12至24小时aEEG监测。aEEG数据（加原始信号）由癫痫学家分析，并与cEEG的临床报告信息进行比较。 | 诊断为新生儿癫痫（neonatal seizures）或脑病（encephalopathy）的足月新生儿，n=25（其中24例的aEEG和cEEG数据可用）。 | 83%的患者中，aEEG和cEEG对背景活动的分类相似；cEEG正常背景的8/14名婴儿中，延长的aEEG在后续监测中检测到更多亚临床癫痫（subclinical seizures）；aEEG和cEEG的正常背景与正常的磁共振成像（MRI）结果相关，而严重异常背景与异常MRI结果相关。 | 延长的aEEG（加原始脑电图）提供相似的背景活动，增强了癫痫（seizure）的检出能力，并根据MRI结果，在预测足月癫痫或脑病新生儿的短期结局方面，对标准cEEG具有补充作用。有限通道aEEG技术可能为无法进行延长视频脑电图（video EEG）监测的单位提供务实的纵向监测替代方案。 | 研究比较了aEEG和cEEG在新生儿脑病中的作用；aEEG能检测到比1小时cEEG更多的亚临床癫痫；aEEG的背景分类与cEEG相似；aEEG和cEEG的背景评估结果与MRI结果相关 | Amit M Mathur | John Zempel | Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA. mathur_a@kids.wustl.edu | 0735-1631 | 4 | Q3 | 1.2 | 1.5 | 122/191 | 18841534 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18841534/
8 | CROATIAN MEDICAL JOURNAL | Amplitude-integrated electroencephalography in full-term newborns without severe hypoxic-ischemic encephalopathy: case series. | 2006-04-01 | 评估振幅整合脑电图 (aEEG) 相较于标准脑电图 (standard EEG) 在无严重缺氧缺血性脑病 (HIE) 的新生儿中检测癫痫的诊断价值。 | 横断面研究 (Cross-sectional Study); 连续病例系列研究 | 纳入有临床癫痫样症状的足月新生儿。同步评估了振幅整合脑电图和标准脑电图的背景模式、痫样放电和睡眠-觉醒周期。计算了aEEG检测到痫样放电与标准EEG的敏感性 (Sensitivity)、特异性 (Specificity)、阳性预测值 (PPV) 和阴性预测值 (NPV)。 | 无严重缺氧缺血性脑病 (HIE)，但有临床癫痫样症状的新生儿，共18例，其中15例适用于分析。 | 在15个可分析的新生儿中，只有两种背景模式被观察到。aEEG在3例新生儿中检测到痫样放电，而标准EEG在6例新生儿中检测到。aEEG检测到癫痫样放电相对于标准EEG的敏感性为50%，特异性为100%，阳性预测值为100%，阴性预测值为75%。 | 对于无严重缺氧缺血性脑病 (HIE) 的足月新生儿，振幅整合脑电图 (aEEG) 的诊断价值有限，但可能在评估有无痫样活动和区分非癫痫性运动与癫痫方面有作用。 | aEEG vs cEEG 诊断准确性评估; 敏感性50%，特异性100%；研究人群为无严重HIE的新生儿；aEEG在评估痫样活动方面价值有限 | Damjan Osredkar | David Neubauer | Department of Pediatric Neurology, University Children's Hospital, Ljubljana, Slovenia. damjan.osredkar@kclj.si | 0353-9504 | 4 | Q2 | 2.3 | 2.0 | 84/332 | 16625694 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16625694/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2080405/
9 | PEDIATRICS | Sensitivity of amplitude-integrated electroencephalography for neonatal seizure detection. | 2007-10-01 | 旨在确定在模拟振幅整合脑电图（aEEG）信号生成来源的单个脑电图通道（C3-->C4）上检测新生儿癫痫（neonatal seizures）的敏感性，并确定新生儿癫痫的哪些特征与aEEG的正确检测相关联，同时也评估新生儿科医生使用aEEG检测癫痫的敏感性。 | 回顾性研究；基于传统脑电图（cEEG）记录的分析 | 回顾性分析了患有新生儿癫痫的传统脑电图（cEEG），记录了背景和癫痫特征（发作部位、持续时间和峰峰值幅度）。然后，由6名具有不同aEEG解读经验的新生儿科医生对从该通道生成的aEEG进行解读，以检测背景和癫痫。 | 纳入了125例传统脑电图（cEEG）记录，其中包含851次新生儿癫痫发作。患者的孕周年龄为34至50周。 | 虽然理论上单个脑电图通道（C3-->C4）的癫痫检测敏感性很高（94%的cEEG中可见癫痫，78%的癫痫发作出现在该通道），但与cEEG相比，该通道上的癫痫发作持续时间更短、幅度更低。新生儿科医生仅识别出125份记录中22%至57%的癫痫，仅识别出851次个体癫痫中的12%至38%。多变量分析显示，癫痫出现在C3-->C4、癫痫持续时间、癫痫幅度、每小时癫痫发作次数以及新生儿科医生的aEEG解读经验均与新生儿癫痫的检测相关。 | 即使是经验丰富的医生，许多新生儿癫痫在aEEG上也很难检测到，特别是当它们不频繁、短暂或幅度较低时。 | 评估了aEEG（通过C3-->C4通道模拟）与cEEG在新生儿癫痫检测中的诊断表现；新生儿科医生对aEEG的癫痫识别率较低（12%-38%）；癫痫的持续时间和幅度是影响aEEG检测的关键因素。 | Renée A Shellhaas | Robert R Clancy | Division of Neurology, 6th Floor, Wood Building, Children's Hospital of Philadelphia, 34th Street and Civic Center Boulevard, Philadelphia, PA 19104, USA. shellhaa@umich.edu | 0031-4005 | 2 | Q1 | 6.4 | 7.1 | 4/191 | 17908764 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17908764/
10 | Neuroscience Bulletin | Diagnostic value of amplitude-integrated electroencephalogram in neonatal seizures. | 2011-08-01 | 研究振幅整合脑电图 (aEEG) 在检测足月新生儿癫痫 (neonatal seizures) 中的准确性。 | 观察性研究; 对照研究 | 同时对62名有癫痫发作的足月新生儿应用传统脑电图 (cEEG) 和 aEEG，并采用不同方法分析结果。 | 有癫痫发作的足月新生儿 (full-term newborns with seizures)，n=62。 | 在cEEG确诊的876次癫痫发作中，aEEG检测到44.4%；对于高频（>5次/h）、长时间（>60s）或起源于中枢区域的癫痫，aEEG单独检测的敏感性分别为52.5%、50.6%和57.9%。aEEG联合C3/C4原始脑电图 (raw EEG) 检出率显著提高。 | aEEG联合cEEG可提供更准确的诊断，尤其是在检测高频、持续时间长和起源于中枢区域的癫痫方面。 | aEEG检测新生儿癫痫的敏感性低于cEEG；aEEG结合cEEG增强了癫痫的诊断准确性；研究聚焦于aEEG与cEEG的直接比较，目标明确。 | Lian Zhang | Xiao-Ping Luo | Department of Pediatrics, Tongji Hospital, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China. zhliande@gmail.com | 1673-7067 | 2 | Q1 | 5.8 | 5.9 | 39/314 | 21788996 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21788996/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5560306/
11 | SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY | Acute neonatal encephalopathy and seizures recurrence: a combined aEEG/EEG study. | 2013-05-29 | 评估振幅整合脑电图（aEEG）与传统脑电图（cEEG）在**新生儿**急性脑病中识别**脑电图癫痫**（electrographic seizures）的比较准确性。 | 观察性研究; 回顾性审查 | 回顾性分析了31次来自28名新生儿的cEEG/aEEG长期记录。两位儿科神经科医生和一位新生儿科医生在对原始cEEG（full array cEEG）不知情的情况下，标记aEEG上疑似为癫痫的事件（包括单次癫痫 (SS)、反复癫痫 (RS) 或癫痫持续状态 (SE)），并与cEEG确定的癫痫进行比较。 | 新生儿（newborns），共28例，31次cEEG/aEEG长期记录。 | 25/31次cEEG记录显示有脑电图癫痫。观察者使用aEEG单独识别出100%的癫痫持续状态（SE）。对于脑电图癫痫（包括SS、RS和SE）的总体正确识别率在23.5%到66%之间。对于SS的识别准确性较低，但对于SE的识别率很高。 | 观察者仅使用原始aEEG就能在100%的病例中识别出癫痫持续状态（SE），表明aEEG在新生儿重症监护室（NICU）中可能是一个有用的工具来检测SE，但单独使用aEEG可能难以可靠地识别单次癫痫（SS）。aEEG/cEEG的同步记录对检测新生儿脑电图癫痫具有良好的敏感性。 | aEEG在检测新生儿癫痫持续状态（SE）方面敏感性高（100%识别SE）；单独使用aEEG难以可靠识别单次癫痫（SS）；研究直接比较了aEEG和cEEG在新生儿癫痫检测中的准确性。 | Massimo Mastrangelo | Vincenzo Belcastro | U.O. Neurologia Pediatrica, V. Buzzi Hospital, Milan, Italy. | 1059-1311 | 3 | Q2 | 2.8 | 3.0 | 120/285 | 23725740 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23725740/
12 | CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | Detection of subclinical electroencephalographic seizure patterns with multichannel amplitude-integrated EEG in full-term neonates. | 2009-09-25 | 比较单通道和多通道振幅整合脑电图（aEEG）检测癫痫模式的速率，以传统脑电图（cEEG）作为金标准（gold standard），用于足月新生儿（full-term neonates）缺氧缺血性脑病（hypoxic-ischemic encephalopathy, HIE）。同时研究单通道aEEG检测癫痫的最佳电极导联（electrode derivation）。 | 比较研究; 转化研究 | 将cEEG信号转换为aEEG信号，并计算单通道和多通道aEEG检测到的癫痫模式的数量和敏感性（sensitivity）。 | 患有cEEG癫痫模式的婴儿（infants），n=12 | 在cEEG上共识别出121个癫痫模式。单通道aEEG的癫痫模式检测敏感性为30%，多通道aEEG的敏感性为39%。多通道aEEG识别出所有具有1种癫痫模式的患者（100%），而单通道aEEG（使用C4-C3导联）仅遗漏1例。 | 与单通道aEEG（C4-C3导联）相比，多通道aEEG的癫痫模式检测率略好。在这一小部分患者中，多通道aEEG正确识别了所有具有1种癫痫模式的患者。 | 直接比较了aEEG（单通道 vs 多通道）与cEEG在新生儿癫痫检测中的准确性（敏感性）；多通道aEEG的检测性能优于单通道aEEG；研究了最佳单通道导联（C4-C3）。 | Mireille D Bourez-Swart | Alexander C van Huffelen | Department of Clinical Neurophysiology, University Medical Center Utrecht/Wilhelmina Children's Hospital, Rudolf Magnus Institute of Neuroscience Utrecht, The Netherlands. Electronic address: mbourez@sein.nl. | 1388-2457 | 3 | Q1 | 3.6 | 4.3 | 70/285 | 19782640 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19782640/
13 | JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY | Amplitude Integrated Electroencephalography Compared With Conventional Video EEG for Neonatal Seizure Detection: A Diagnostic Accuracy Study. | 2017-05-08 | 比较振幅整合脑电图（aEEG）与金标准常规视频脑电图（cEEG）在**新生儿**中检测癫痫（Seizures）的诊断准确性。 | 诊断准确性研究 (Diagnostic accuracy study) | 对有癫痫风险的足月和接近足月婴儿进行同步记录：振幅整合脑电图（2通道，含原始波形）和视频脑电图（cEEG），记录时间为24小时。aEEG由新生儿科医生解读，cEEG由神经科医生独立解读。共纳入35名婴儿。 | 有癫痫风险的足月和接近足月婴儿 (term and near-term infants at risk of seizures)，n=35 | 在有癫痫的7名婴儿中，cEEG记录了169次癫痫发作，其中aEEG仅识别了57次。aEEG对单次癫痫发作检测的敏感性为33.7%。aEEG对检测到有癫痫发作的婴儿的敏感性为86%；然而，其特异性不高，在aEEG检测到癫痫的婴儿中，50%在cEEG上并未出现真正的癫痫发作。 | 本研究表明，振幅整合脑电图（aEEG）是新生儿癫痫（neonatal seizures）筛查工具的性能较差。 | aEEG对单次癫痫发作的敏感性低（33.7%）；aEEG检测到有癫痫婴儿的敏感性为86%，但特异性低（50%假阳性）；aEEG被认为是不良的新生儿癫痫筛查工具 | Abhijeet Rakshasbhuvankar | Lakshmi Nagarajan | 1 Department of Neonatal Paediatrics, King Edward and Princess Margaret Hospitals, Perth, Australia. | 0883-0738 | 3 | Q2 | 1.6 | 1.9 | 91/191 | 28482764 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28482764/
14 | Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition | Accuracy of amplitude integrated EEG in a neonatal cohort. | 2010-05-01 | 确定振幅整合脑电图 (aEEG) 相较于同步标准脑电图 (sEEG) 在检测新生儿癫痫 (Seizures) 和背景连续性方面的敏感性和特异性。 | 前瞻性配对队列研究 (Prospective paired cohort) | 前瞻性配对队列研究；同步记录 aEEG 和 sEEG；记录癫痫的发生情况和背景活动的连续性（正常或中断）；中断程度被进一步分级。 | 新生儿 (Neonates)；需要进行 sEEG 的婴儿；共完成 51 次 sEEG 和 aEEG 研究。 | aEEG 检测癫痫的敏感性为 80%，特异性为 50%；aEEG 组中癫痫的过度诊断率更高（63.6% vs sEEG 的 45.5%）。aEEG 检测背景活动中断的敏感性为 88.6%，特异性为 54.5%。按脑电图指征分层（缺氧事件或疑似癫痫）时，aEEG 和 sEEG 在检测癫痫方面的敏感性相似 (80%)，但对于疑似癫痫的新生儿，aEEG 检测癫痫的特异性更高（66.7% vs 22.2%）。 | aEEG 能够以尚可的准确性检测到背景异常，但单独使用 aEEG 标准会导致新生儿癫痫过度诊断。因此，aEEG 上观察到的癫痫需要通过 sEEG 确认后才能实施抗惊厥治疗。 | aEEG vs sEEG 诊断新生儿癫痫的准确性评估; aEEG 癫痫检测敏感性 80%，特异性 50%; aEEG 存在过度诊断新生儿癫痫的风险; 疑似癫痫患儿中 aEEG 特异性更高 (66.7%) | E Evans | M Garg | Department of Pediatrics, Mattel Children's Hospital, David Geffen School of Medicine at UCLA, 10833 Le Conte Avenue, Los Angeles, CA 90095-1752, USA. | 1359-2998 | 2 | Q1 | 3.6 | 4.0 | 17/191 | 20444809 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20444809/
15 | JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY | Combined Conventional and Amplitude-Integrated EEG Monitoring in Neonates: A Prospective Study. | 2019-02-14 | 比较床旁振幅整合脑电图（aEEG）解读、专家解读的aEEG与传统脑电图（cEEG）在新生儿癫痫检测中的诊断效能。 | 观察性研究; 平行比较研究 | 新生儿（Neonates）接受并行aEEG和cEEG监测。临床事件和床旁aEEG由现场人员解读。随后，由经验丰富的读者独立分析aEEG和cEEG。评估了床旁aEEG相对于专家aEEG解读和cEEG的敏感性（Sensitivity）和特异性（Specificity）。 | 需要癫痫监测的新生儿，共13名。 | 共监测了13名新生儿，平均33小时。cEEG记录到8次癫痫。床旁aEEG的敏感性和特异性未明确报告，但分析显示其检测到的事件（临床或aEEG）很少被cEEG证实为癫痫。专家aEEG解读在个体癫痫检测中的敏感性为13%，特异性为46%；在检测患有癫痫的患儿方面的敏感性为50%，特异性为46%。 | 现实世界中床旁aEEG监测未能检测到所有经cEEG证明的癫痫，同时将其他事件错误分类为癫痫。即使是事后专家aEEG解读也显示出有限的敏感性和特异性。考虑到床旁aEEG解读的敏感性和特异性较差，联合监测可能带来的临床益处有限。 | 直接比较了aEEG（床旁和专家解读）与cEEG（金标准）在新生儿癫痫检测中的准确性; 报告了aEEG在检测个体癫痫和患有癫痫的患儿方面的敏感性和特异性指标。 | Sarah Grace Buttle | Daniela Pohl | 1 Division of Neurology, Children's Hospital of Eastern Ontario, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada. | 0883-0738 | 3 | Q2 | 1.6 | 1.9 | 91/191 | 30761936 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30761936/
16 | ACTA PAEDIATRICA | Comparison between tape-recorded and amplitude-integrated EEG monitoring in sick newborn infants. | 1992-10-01 | 比较长程多通道记录（磁带记录系统）与振幅整合脑电图（aEEG，脑功能监测仪）在患病新生儿中对脑电活动的监测一致性，特别是对亚临床癫痫的检测能力。 | 比较研究; 跨节段比较 | 对15名患病新生儿进行同时记录，比较了长程多通道脑电图（tape-recorded EEG）和单通道aEEG（Cerebral Function Monitor）在检测背景活动类型和癫痫发作方面的结果。 | 患病新生儿 (ill newborn infants)，n=15 | 两种记录方式在诊断背景活动类型方面具有良好一致性。两种技术都能检测到持续数小时的重复性亚临床和轻微癫痫活动。但诊断非常短暂（5-30秒）的癫痫模式时，aEEG（单通道）未能识别出磁带记录EEG中诊断出的发作，因为aEEG难以区分单次发作和外部伪影干扰。 | 无论是Medilog EEG还是脑功能监测仪（aEEG）都是监测患病新生儿脑电活动的合理技术。aEEG的优势在于记录可立即获得，但多通道磁带记录EEG在离线分析后，在诊断短暂的亚临床癫痫方面具有更高的可靠性。 | aEEG与多通道EEG在检测持续性癫痫方面一致性好; aEEG难以检测短时（5-30秒）的亚临床癫痫; aEEG即时可用，多通道EEG离线分析更可靠 | L Hellström-Westas | L Hellström-Westas | Department of Paediatrics, University of Lund, Sweden. | 0803-5253 | 4 | Q2 | 2.1 | 2.5 | 61/191 | 1421888 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1421888/
17 | PEDIATRICS | Comparison between simultaneously recorded amplitude integrated electroencephalogram (cerebral function monitor) and standard electroencephalogram in neonates. | 2002-05-01 | 评估振幅整合脑电图（amplitude-integrated electroencephalogram, aEEG/CFM）与标准脑电图（standard EEG）在疑似有惊厥（convulsions）或患有缺氧缺血性脑病（hypoxic ischemic encephalopathy, HIE）的新生儿中进行比较的价值和局限性。 | 比对研究 (Comparison Study); 诊断准确性研究 | 对36例孕周大于或等于36周的新生儿同时记录CFM和EEG迹线，并进行离线和独立分析。比较了背景活动和惊厥活动的分类。 | 孕周大于或等于36周的新生儿，n=36。 | 背景活动在CFM上的观察者间一致性为kappa = 0.92，在EEG上为kappa = 0.74。CFM上的刻板活动（SS, RS, 或 SE）与EEG上的刻板活动完全一致。CFM呈正常电压（continuous normal voltage）与90%的正常或抑制性EEG相对应。CFM呈严重异常（BS, continuous extremely low voltage, flat tracing）与严重异常EEG（excessive discontinuity, BS, low voltage undifferentiated, no activity）的阳性预测值（Positive Predictive Value, PPV）为100%。EEG上的刻板活动与CFM上的SS, RS, 或 SE对应，敏感性（sensitivity）为80%，特异性（specificity）为100%，PPV为100%，阴性预测值（Negative Predictive Value, NPV）为92%。 | CFM是监测背景模式（尤其是正常和严重异常）和刻板活动（ictal activity）的可靠工具。某些局灶性、低幅度和非常短的癫痫放电可能被错过。建议将CFM用作监测设备，并在对CFM分类有任何疑问时（即DNV模式或疑似刻板活动）进行间歇性标准EEG检查。 | aEEG（CFM）与cEEG在新生儿癫痫活动检测中的准确性对比；aEEG在正常和严重异常背景模式的识别方面可靠性高；特定类型的癫痫放电可能被aEEG遗漏；推荐aEEG作为监测工具，并辅以cEEG用于确认。 | Mona C Toet | Kees C van Huffelen | Department of Neonatology, Utrecht, the Netherlands. | 0031-4005 | 2 | Q1 | 6.4 | 7.1 | 4/191 | 11986435 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11986435/
18 | Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition | Non-expert use of the cerebral function monitor for neonatal seizure detection. | 2004-01-01 | 旨在确定非专家使用脑功能监测仪（CFM）检测新生儿癫痫的准确性，并评估CFM检测癫痫判读者间一致性。 | Observational Study; 比较性诊断准确性研究 | 使用同步的视频脑电图（video-EEG）作为参考标准来检测癫痫，同时记录CFM记录，并由四名经过培训的新生儿科医生独立判读CFM样本，并量化判读者间一致性。 | 在金斯顿医院新生儿重症监护室（NICU）入院、具有癫痫高风险并接受视频脑电图监测的婴儿。 | 与同步脑电图（EEG）相比，非专家对CFM的总体判读作为癫痫检测器表现不佳（6 cm/h 时敏感性为 38%；15 cm/h 时为 54%；30 cm/h 时为 55%）。尽管在高速度下正确分类的可能性更高，但无癫痫发作的婴儿被误诊的可能性也更高。 | 单独使用CFM可能漏诊大约一半的新生儿癫痫（neonatal seizures）。新生儿癫痫需要首先使用脑电图（EEG）进行诊断、特征描述和量化，CFM随后可用于长期监测。 | CFM作为新生儿癫痫检测器性能不如同步EEG；敏感性与记录速度相关；结论强调EEG作为首选诊断工具的必要性 | J M Rennie | R Hooper | Department of Child Health, King's College Hospital, London, UK. janet.rennie@kcl.ac.uk | 1359-2998 | 2 | Q1 | 3.6 | 4.0 | 17/191 | 14711852 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14711852/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1721641/
19 | Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi | [The study of the domestic digital amplitude integrated EEG performance]. | 2012-02-01 | 评估国产数字振幅整合脑功能监测仪（CFM 3000）与进口产品（LECTROMED CFM 5330）在正常和脑损伤新生儿中的表现，并比较CFM 3000与传统脑电图（EEG）在**新生儿癫痫**检测方面的**检测率**。 | Cross-sectional Study; 比较研究 | 同时使用国产aEEG（CFM 3000）和进口aEEG（LECTROMED CFM 5330）对新生儿进行监测，并对有癫痫或疑似癫痫的新生儿，同时使用CFM 3000和传统脑电图（EEG）进行监测，比较两者在癫痫检测率上的差异。 | 20名正常新生儿和8名脑损伤新生儿，以及32名有癫痫或疑似癫痫的新生儿。 | CFM 3000和LECTROMED CFM 5330监测到的aEEG描迹相似，在连续电活动、睡眠-觉醒周期等方面无显著差异。CFM 3000与传统EEG在**癫痫检测率**上无统计学显著差异，一致性Kappa值为0.552。 | 国产CFM 3000可以可靠地反映脑功能变化并识别脑损伤婴儿，其癫痫检测能力与传统EEG相当。 | aEEG（CFM 3000）与传统EEG在新生儿癫痫检测率上无显著差异; 比较了两种不同aEEG设备的一致性; Kappa=0.552 | Yiyun Shi | Haojie Zheng | Children's Hospital of Fudan University, Shanghai 201102, China. | 1001-5515 | [5 empty] | 22404008 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22404008/

## 2分 (中度相关)
序号 | 期刊名称 | 文章标题 | 发表时间 | 研究目的 | 研究类型 | 研究方法 | 研究对象 | 主要研究结果 | 研究结论与意义 | 研究亮点或创新点 | 第一作者 | 通讯作者 | 第一作者单位 | ISSN | 中科院分区 | JCR分区 | 最新IF | 5年IF | 排名 | PMID | PubMed链接 | 全文链接
1 | AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY | Amplitude-Integrated Electroencephalography Evolution and Magnetic Resonance Imaging Injury in Mild and Moderate to Severe Neonatal Encephalopathy. | 2023-06-27 | 描述振幅整合脑电图（aEEG）在接受治疗性低温（TH）的新生儿脑病（NE）中的演变，并评估aEEG参数与磁共振成像（MRI）损伤之间的关联。 | Observational Study; 回顾性分析（Review of aEEG data） | 回顾性分析接受治疗性低温（TH）的婴儿的aEEG数据，以评估背景、睡眠-觉醒周期（SWC）和癫痫发作（seizures）。通过报告评估传统脑电图（cEEG）的背景。比较了aEEG和cEEG背景评估的差异性，并与MRI损伤进行关联分析。 | 接受治疗性低温（TH）的婴儿（新生儿脑病患者），共46名。 | 在轻度NE中，初始aEEG背景更多表现为连续性（70%），而中重度NE中连续性较少（52%）。在82%的连续性aEEG背景和40%的低电压aEEG背景中，aEEG和cEEG的背景评估存在显著差异（discordance）。中重度NE婴儿中的aEEG癫痫发作与MRI损伤相关。 | aEEG癫痫发作可用于预测中重度新生儿脑病（NE）婴儿的MRI损伤。在接受TH治疗的新生儿中，aEEG、cEEG和MRI之间存在较大的差异（discrepancy）。 | 研究了aEEG在新生儿脑病（NE）中的演变和参数；aEEG和cEEG背景评估存在显著差异（82%的连续性aEEG背景）；aEEG癫痫发作预测中重度NE婴儿的MRI损伤。 | Kullasate Sakpichaisakul | Terrie E Inder | Department of Pediatric Newborn Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. | 0735-1631 | 4 | Q3 | 1.2 | 1.5 | 122/191 | 37369240 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37369240/
2 | JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE | The clinical value of amplitude-integrated electroencephalography in a historical cohort with neonatal encephalopathy: A comparison of short-term versus prolonged-period monitoring. | 2024-06-17 | 比较不同时长的振幅整合脑电图（aEEG）监测（短期与延长周期）在新生地儿脑病（neonatal encephalopathy）中对新生儿癫痫（neonatal seizures）的检测效果和与预后的关系。 | 回顾性队列研究 (Historical Cohort Study) | 回顾性分析了新生儿脑病患儿（n=88）的aEEG监测数据，将队列分为短期监测组（6-12小时, n=36）和延长周期监测组（24-48小时, n=52），并评估了两种监测类型在诊断“有癫痫的患者”方面的准确性以及对早期死亡和12个月不良结局的预测价值。未直接使用传统脑电图（cEEG）作为金标准进行比较。 | 患有新生儿脑病（neonatal encephalopathy）的新生儿队列，包括早产儿（n=42）和足月儿（n=46），共计 n=88。 | 共有76%的新生儿被诊断为“有癫痫的患者”，其中大部分为单纯临床癫痫（52%）。延长周期aEEG监测在癫痫检测方面具有更高的诊断价值（敏感性=0.73 和 阴性预测值=0.81）。aEEG背景评分与MRI显示的脑损伤程度、早期死亡及12个月时的不良结局相关。 | 两种aEEG监测类型均可用于监测“有癫痫的患者”和评估新生儿的预后。 | 研究比较了短期aEEG与延长周期aEEG在新生儿癫痫检测上的效果; 延长周期aEEG在癫痫检测的敏感性和阴性预测值上表现更优; aEEG评分与新生儿脑损伤和长期预后相关; 研究中缺少与传统脑电图（cEEG）的直接诊断准确性对比。 | Hasan Tekgul | Nilgun Kultursay | Department of Pediatrics, Division of Child Neurology, Ege University Medical Faculty, Turkiye. Electronic address: hasan.tekgul@ege.edu.tr. | 0967-5868 | 4 | Q3 | 1.8 | 1.9 | 194/285 | 38889593 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38889593/
3 | Journal of Integrative Neuroscience | Diagnostic Accuracy of the Persyst Automated Seizure Detector in the Neonatal Population. | 2024-08-01 | 评估Persyst新生儿癫痫自动检测算法（SDA）在新生儿重症监护病房环境中检测新生儿癫痫的诊断准确性，并与传统视频连续脑电图（cEEG）进行比较。 | 服务评估研究; 单中心回顾性研究 | 回顾性服务评估研究，收集了接受cEEG检查的新生儿数据。使用专家神经生理学报告作为金标准，对Persyst新生儿SDA在1小时cEEG片段上的输出进行分析，并创建接收者操作特征（ROC）曲线以确定最佳敏感性和特异性的阈值。 | 在2019年5月至2022年12月期间在GOSH重症监护病房接受cEEG检查的新生儿，共纳入49个癫痫病例和49个无癫痫对照病例。 | Persyst新生儿SDA的ROC曲线下面积（AUC）为0.94。在最佳概率阈值0.6下，敏感性为80%，特异性为98%。该结果被认为与成人人群中标准Persyst SDA的准确性、其他新生儿SDA以及振幅整合脑电图（aEEG）相当。 | Persyst新生儿SDA在识别新生儿癫痫方面表现出高诊断准确性，与标准SDA和aEEG的准确性相当。需要进一步研究以确认其临床效用和最佳阈值。 | SDA诊断准确性高; AUC为0.94; 敏感性80%，特异性98% (阈值0.6); 与aEEG准确性相当 | Eleanor Duckworth | Maria Chalia | Department of Clinical Neurophysiology, Great Ormond Street Hospital for Children, WC1N 3JH London, UK. | 0219-6352 | 3 | Q3 | 2.7 | 2.4 | 174/314 | 39207081 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39207081/ | https://doi.org/10.31083/j.jin2308150
4 | Journal of Perinatology | Limitations of single-channel EEG on the forehead for neonatal seizure detection. | 2008-12-04 | 描述单个前额导联的振幅整合脑电图（aEEG）在新生儿癫痫（NS）检测中的局限性，评估其与双中心导联（C3 --> C4）的差异。 | 横断面研究 (Cross-sectional Study); 数据分析 | 回顾分析了先前已通过双中心导联（C3 --> C4）确诊癫痫的传统脑电图（cEEG）数字库。分析了单个前额导联（Fp3 --> Fp4）的电图特征，并与cEEG结果进行比较。 | 包含330次癫痫发作的125份cEEG记录（新生儿）。 | 使用Fp3 --> Fp4导联时，仅在66%的记录中检测到至少一次新生儿癫痫，而使用C3 --> C4导联则为90%。在Fp3 --> Fp4导联下，超过一半的癫痫发作（54% vs 27%）被遗漏。 | 相比于双中心导联或传统脑电图（cEEG），使用单个前额导联（Fp3 --> Fp4）检测新生儿癫痫的难度显著增加，约三分之一存在癫痫的记录会被遗漏。 | aEEG单前额导联检测新生儿癫痫的敏感性低于双中心导联或cEEG; Fp3 --> Fp4遗漏了超过一半的癫痫发作 | C J Wusthoff | R R Clancy | Division of Neurology, Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA 19104, USA. wusthoff@email.chop.edu | 0743-8346 | 3 | Q1 | 2.4 | 2.8 | 47/191 | 19052554 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19052554/
5 | Jornal de Pediatria | Clinical utility of early amplitude integrated EEG in monitoring term newborns at risk of neurological injury. | 2013-10-30 | 旨在测试早期振幅整合脑电图（aEEG）预测足月新生儿（term newborns）神经系统损伤短期神经系统结局的临床效用。 | Prospective Descriptive Study | 前瞻性描述性研究。纳入标准为新生儿脑病（neonatal encephalopathy）、神经系统功能障碍和严重呼吸窘迫综合征。计算了敏感性（sensitivity）、特异性（specificity）、阳性预测值（positive predictive value, PPV）、阴性预测值（negative predictive value, NPV）和似然比（likelihood ratio, LR）。 | 有神经系统损伤风险的新生儿，n=21 | 21名监测婴儿中有10名（48%）出现了短期神经系统结局的改变。aEEG的敏感性为90%，特异性为82%，PPV为82%，NPV为90%。在12名脑病婴儿中，aEEG帮助更好地定义了其中3名（25%）的病情严重程度。在八名婴儿中检测到了癫痫（seizures）（38%），均为基线时的亚临床癫痫（subclinical seizures）。 | 在患有脑病或其他严重疾病的婴儿中，aEEG的异常情况很常见。aEEG能更好地对脑病严重程度进行分类，检测早期的亚临床癫痫，并能监测对治疗的反应。aEEG是新生儿重症监护室（NICU）中预测不良短期神经系统结局的有用工具。 | aEEG用于预测新生儿神经系统损伤的短期结局; aEEG检测到所有亚临床癫痫（subclinical seizures）; aEEG对脑病严重程度分类有帮助 | Paulina A Toso | Hernán S González | Division of Pediatrics, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Electronic address: ptoso@med.puc.cl. | 0021-7557 | 3 | Q1 | 2.5 | 2.9 | 41/191 | 24184304 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24184304/ | https://doi.org/10.1016/j.jped.2013.07.004
6 | PEDIATRIC RESEARCH | Prognostic significance of amplitude-integrated EEG during the first 72 hours after birth in severely asphyxiated neonates. | 2004-06-01 | 旨在确定严重窒息性足月新生儿在出生后72小时内的振幅整合脑电图 (aEEG) 模式的自然病程，并评估其与24个月时神经系统结局的相关性。 | 回顾性队列研究 | 回顾性分析了30名严重窒息新生儿在出生后72小时内获取的aEEG轨迹，通过模式识别（连续正常电压、不连续正常电压、爆发抑制、连续低电压和平坦描记）进行评估，并确定了癫痫活动 (Epileptic activity)。aEEG模式的变化过程与24个月时的神经系统发现进行关联分析，并计算了不同时间窗内爆发抑制或更差模式的不良结局的似然比 (Likelihood ratio)。 | 因围产期窒息 (Perinatal asphyxia) 入院的严重窒息足月新生儿，n=30。 | 初始时，30名婴儿中有17名表现为严重异常的aEEG模式（爆发抑制或更差），但7名在48小时内自发恢复为正常电压模式。aEEG异常模式消退越早，预后越好。出生后0-6小时内表现为爆发抑制或更差模式，预测不良结局的似然比为2.7；在24-36小时达到最高值19。出生后48小时内表现为正常电压模式（连续正常电压和不连续正常电压）可预测正常神经系统结局（阴性似然比 <0.3）。 | aEEG模式的演变过程增强了窒息婴儿aEEG监测的预后价值；严重异常的aEEG模式自发恢复并非罕见事件。 | 研究评估了aEEG在围产期窒息新生儿中的预后价值；aEEG模式的动态变化比单次测量更能预测长期神经结局；研究记录了aEEG模式的自然演变，但未直接比较aEEG与传统脑电图 (cEEG) 的癫痫检测准确性。 | Hendrik J ter Horst | Arend F Bos | Department of Paediatrics, Division of Neonatology, Beatrix Children's Hospital, University Hospital, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, The Netherlands. | 0031-3998 | 3 | Q1 | 3.1 | 3.7 | 26/191 | 15155870 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15155870/
7 | JOURNAL OF PEDIATRICS | Longitudinal Analysis of Amplitude-Integrated Electroencephalography for Outcome Prediction in Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. | 2022-04-14 | 研究纵向分析振幅整合脑电图 (aEEG) 背景活动预测接受治疗性低温的新生儿缺氧缺血性脑病 (HIE) 患者的长期神经发育结局的预后准确性。 | 观察性研究; 单中心研究 | 纳入患有中重度 HIE 且妊娠年龄 $\ge 35$ 周的新生儿。在治疗性低温和复温期间，监测单通道 aEEG 背景模式、睡眠-觉醒循环和癫痫活动，并按 6 小时间隔评分。使用贝利婴儿发展量表第二版 (Bayley Scales of Infant Development, Second Edition) 评估神经发育结局。 | 患有中重度缺氧缺血性脑病 (HIE) 的新生儿，用于推导队列 n=149，用于验证的队列 n=55。 | 纵向 aEEG 背景分析结合睡眠-觉醒循环评分具有出色的预测价值（AUC, 0.90），优于任何单个时间点的单独 aEEG 评分。该模型在独立验证队列中表现良好（AUC, 0.87）。与 48 小时传统的 aEEG 背景分析相比，该模型的重新分类率为 18%。 | 纵向分析 aEEG 背景活动和睡眠-觉醒循环是一种有价值且准确的预后工具。 | 研究使用 aEEG 预测新生儿 HIE 的长期神经发育结局; 纵向 aEEG 分析优于单时间点分析; aEEG 被用于评估 HIE 结局，而非癫痫检测的诊断准确性 | Unoke Meder | Agnes Jermendy | First Department of Pediatrics, Semmelweis University, Budapest, Hungary. | 0022-3476 | 2 | Q1 | 3.5 | 4.1 | 19/191 | 35430248 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35430248/ | http://www.jpeds.com/article/S0022347622003274/pdf
8 | THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON | Neurological Impact of Slower Rewarming during Bypass Surgery in Infants. | 2024-01-01 | 旨在验证更慢的复温速率是否会降低婴儿在心脏手术后发生脑缺氧（cerebral hypoxia）和癫痫（seizures）的风险。 | 前瞻性临床研究; 单中心试验 | 前瞻性、单中心研究。对接受心脏手术和体外循环（cardiopulmonary bypass）体温过低的婴儿，分别采用标准复温（每5-8分钟+1°C）和慢速复温策略。通过振幅整合脑电图（aEEG）监测皮层电活动，并通过近红外光谱（NIRS）监测脑氧合情况。 | 接受心脏手术的婴儿，共32名（标准复温组15名，慢速复温组17名）。年龄范围为4至365天。 | 慢速复温组中术后无aEEG证据显示的癫痫（0% vs. 标准组的20%）。慢速复温组的脑氧合相比标准组增加了更多的百分比（中位值3.5% vs. 1.5%）。所有新生儿（n=19）均表现出抑制性模式（suppressed patterns）。 | 结果可能表明，体温过低后较慢的复温速率会导致复温期间皮层电活动抑制减少和脑氧合水平提高，这可能意味着术后癫痫风险降低。 | 研究比较了标准复温和慢速复温对婴儿术后脑电活动和癫痫发生率的影响; 慢速复温组的术后癫痫发生率（aEEG证据）为0%; 使用了aEEG和NIRS进行监测 | Geeske Muehlschlegel | Thilo Fleck | Department of Congenital Heart Disease and Pediatric Cardiology, University Heart Center Freiburg Bad Krozingen, Bad Krozingen, Baden-Württemberg, Germany. | 0171-6425 | 4 | Q3 | 1.4 | 1.4 | 182/312 | 38909608 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38909608/ | http://dx.doi.org/10.1055/s-0044-1787650
9 | Lancet Child & Adolescent Health | A machine-learning algorithm for neonatal seizure recognition: a multicentre, randomised, controlled trial. | 2020-08-27 | 评估一种名为ANSeR的自动化癫痫识别算法的诊断准确性（敏感性、特异性和假警报率），用于检测新生儿的电图癫痫（electrographic seizures）。该研究采用传统脑电图（cEEG）作为参照。 | RCT; 多中心随机对照试验 | 这是一项多中心、随机、双臂、平行对照试验。研究对象接受了cEEG监测，其中算法组还实时连接了ANSeR算法，以显示癫痫概率趋势。主要结局是医疗保健专业人员在有或没有ANSeR算法支持的情况下识别电图癫痫的诊断准确性。 | 妊娠周数校正后在36至44周之间，有或有癫痫风险，需要脑电图监测的新生儿。共随机分配了264名新生儿（算法组132名，非算法组132名），最终128名和130名新生儿被纳入分析。 | 对于识别存在电图癫痫的新生儿，算法组的敏感性为81.3%，特异性为84.4%；非算法组的敏感性为89.5%，特异性为89.1%。对于癫痫小时数的识别，算法组的正确识别率（66.0%）高于非算法组（45.3%）。 | ANSeR（一种机器学习算法）是安全的，能够准确检测新生儿癫痫。虽然该算法在识别存在癫痫的个体新生儿方面并未优于传统脑电图（cEEG），但它提高了对癫痫小时数的识别能力。 | 研究评估了自动化算法（ANSeR）对新生儿癫痫检测的准确性；与cEEG相比，ANSeR提高了对癫痫小时数的识别率；研究纳入了随机对照试验设计；研究人群是新生儿（妊娠周数校正后36-44周）。 | Andreea M Pavel | Geraldine B Boylan | INFANT Research Centre, University College Cork, Cork, Ireland; Department of Paediatrics and Child Health, University College Cork, Cork, Ireland. | 2352-4642 | 1 | Q1 | 15.5 | 17.8 | 2/191 | 32861271 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32861271/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7492960/
10 | CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | Characterization of neonatal seizures by conventional EEG and single-channel EEG. | 2007-08-31 | 对新生儿癫痫（NS）进行当代时间-空间特征分析，并比较传统脑电图（CEEG）与单通道脑电图（Single-channel EEG）在检测新生儿癫痫方面的表现。 | 描述性分析; 转化研究 | 回顾性分析数字记录的传统脑电图（CEEG），记录癫痫的特征（数量、持续时间、起源位置、峰-峰振幅）。同时在单一的衍生脑电图通道（C3-->C4）中记录癫痫的存在和特征。 | 分析了125次传统脑电图（CEEG）记录中发现的851次新生儿癫痫（NS），n=125。 | 平均癫痫发作率为7.0次/小时；平均癫痫负担（CEEG显示癫痫的时间百分比）为24.8%。癫痫发作率与癫痫负担仅中度相关（Spearman系数=0.58）。81%的癫痫起源于中央-颞部或中线顶点电极。78%的癫痫出现在C3-->C4通道中。 | 准确测量新生儿癫痫负担需要详细的时间-空间特征描述。在单一脑电图通道C3-->C4中检测新生儿癫痫的理论敏感性很高，但有限电极阵列的原始脑电图（raw EEG）需要进一步处理，这可能会降低检测的敏感性。 | CEEG是检测新生儿癫痫（NS）的黄金标准；研究评估了受限电极组合（如单通道EEG）的局限性；发现C3-->C4通道捕获了绝大多数癫痫事件。 | Renée A Shellhaas | Robert R Clancy | Division of Neurology, 6th floor Wood Building, The Children's Hospital of Philadelphia, 34th Street & Civic Center Boulevard, Philadelphia, PA 19104, USA. shellhaa@umich.edu | 1388-2457 | 3 | Q1 | 3.6 | 4.3 | 70/285 | 17765607 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17765607/
11 | CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES | The impact of amplitude-integrated electroencephalography on NICU practice. | 2012-05-01 | 评估振幅整合脑电图（aEEG）引入新生儿重症监护室（NICU）后对临床实践的影响，特别是对常规脑电图（cEEG）使用频率、神经科会诊和新生儿癫痫（neonates diagnosed with seizures）诊断率的影响。 | 回顾性研究 (Retrospective study); 时间序列分析 (Time series analysis) | 回顾性分析了引入aEEG监测设备前后三年内的临床实践数据，并进行时间序列分析，以探讨aEEG引入是否与常规脑电图（cEEG）执行率、神经科会诊率以及新生儿癫痫诊断率的变化相关。 | 某新生儿重症监护室（NICU）的临床数据，比较了引入aEEG的前后三年。 | 引入aEEG后，执行的常规脑电图（cEEG）总数保持不变，但使用模式发生变化，倾向于更少的多重cEEG和更多的单次cEEG。神经科会诊率和被诊断为癫痫的新生儿数量没有变化。 | aEEG监测仪的引入减少了对cEEG作为连续脑功能评估工具的依赖。由于被诊断为癫痫的新生儿数量没有增加，表明aEEG监测未发现先前未被察觉的显著的亚临床癫痫（subclinical seizures）亚组。cEEG和aEEG是评估新生儿脑功能的互补工具。 | aEEG引入后，cEEG使用频率结构变化但总量不变; aEEG未发现大量先前未检测到的新生儿亚临床癫痫; aEEG和cEEG是互补工具 | Juan Pablo Appendino | Cecil D Hahn | Division of Neurology, The Hospital for Sick Children Research Institute and University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada. | 0317-1671 | 4 | Q3 | 2.2 | 2.6 | 163/285 | 22547518 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22547518/
12 | PEDIATRIC NEUROLOGY | Predictive value of amplitude-integrated electroencephalography pattern and voltage in asphyxiated term infants. | 2006-11-01 | 旨在关联出生后早期的振幅整合脑电图（aEEG）与患有缺氧缺血性脑病（HIE）的儿童的神经发育结局。 | 前瞻性队列研究 (Implicitly observational cohort) | 纳入接近足月并患有缺氧缺血性脑病（HIE）的婴儿，记录其出生后6小时内的振幅整合脑电图（aEEG）。在30月龄及以上评估神经和认知结局，并将结局与aEEG描记的模式或电压相关联。 | 患有缺氧缺血性脑病（HIE）的接近足月婴儿，n=39 (其中8例在新生儿早期死亡)。 | 出生后3小时和6小时，低电压模式（low voltage）对不良结局的敏感性分别为33%和42%；爆发抑制模式（burst suppression pattern）对不良结局的敏感性分别为83%和75%。电压与结局的关联仅在6小时时显著（P = 0.025）。模式与结局的关联在3小时和6小时均显著（P = 0.003, 0.008）。 | 早期（出生后3小时或6小时）的振幅整合脑电图（aEEG）预测价值与既往研究相似。爆发抑制模式（burst suppression pattern）早在出生后3小时即与不良结局相关。模式似乎比电压更敏感。 | 研究了aEEG在HIE新生儿中预测神经发育结局的价值; 爆发抑制模式比低电压模式更早且更敏感地预测不良结局; 未直接比较aEEG与cEEG检测癫痫的准确性 | Eilon Shany | Aharon Galil | Department of Neonatology, Soroka University Medical Center, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel. eshany@bgu.ac.il | 0887-8994 | 3 | Q2 | 2.1 | 3.1 | 61/191 | 17074604 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17074604/
13 | Journal of Perinatology | Predictive value of amplitude-integrated EEG (aEEG) after rescue hypothermic neuroprotection for hypoxic ischemic encephalopathy: a meta-analysis. | 2017-03-02 | 旨在研究振幅整合脑电图（aEEG）在接受治疗性低温（therapeutic hypothermia）进行新生儿脑病（neonatal encephalopathy）治疗的足月新生儿中，预测长期神经发育结局（neurodevelopmental outcomes）的预后准确性（prognostic accuracy）。 | Meta-analysis; systematic review of cohort studies | 系统回顾和荟萃分析（meta-analysis），筛选了比较aEEG（在不同时间点：6、24、48或72小时）与神经发育结局的研究，并将异常aEEG模式（如不连续正常电压、爆发抑制、平坦波和持续低电压）定义为不良结局（死亡或中/重度残疾）。 | 接受治疗性低温的新生儿脑病足月婴儿（具体纳入了9项研究，总计N=520名患者） | 6小时aEEG异常的合并敏感性（sensitivity）为96%，特异性（specificity）为39%；48小时时异常迹象的诊断优势比（diagnostic odds ratio）最高，为66.9。 | 持续异常的aEEG（在48小时或更晚出现）与不良的神经发育结局相关；6小时aEEG的阳性预后价值（positive prognostic value）较差，而正常6小时aEEG具有良好的阴性预测价值（negative predictive value）。 | 研究评估了aEEG在新生儿脑病预后中的准确性，而非癫痫检测；关注的结局是长期神经发育结局，而不是癫痫检测准确性；使用cEEG作为金标准进行直接比较的要素缺失。 | M Chandrasekaran | S Thayyil | Centre for Perinatal Neuroscience, Department of Paediatrics, Imperial College London, London, UK. | 0743-8346 | 3 | Q1 | 2.4 | 2.8 | 47/191 | 28252661 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28252661/
14 | NEUROLOGY | Seizure identification in the ICU using quantitative EEG displays. | 2010-09-22 | 评估两种定量脑电图（EEG）显示工具，即彩色密度频谱图（CDSA）和振幅整合脑电图（aEEG），在重症监护室（ICU）中识别癫痫（Seizure）的诊断准确性。 | Observational Study; 样本内分析 | 将27份儿科ICU患者的连续EEG记录转换为8导联的CDSA和aEEG显示。三名神经生理学家接受培训后，对这些显示屏进行盲法评估，以标记可疑的癫痫事件，并将结果与底层传统脑电图（conventional EEG）确定的癫痫进行比较。 | 儿科重症监护室（ICU）患者，共27份连续EEG记录 | 27份记录共包含553次离散癫痫发作。使用CDSA和aEEG进行癫痫识别的中位敏感性分别为83.3%和81.5%。然而，在个体记录中，敏感性范围从0%到100%。低幅度、短暂和局灶性癫痫发作降低了敏感性。假阳性率很低，平均每17-20小时出现一次误诊癫痫。 | CDSA和aEEG在识别危重症儿童的癫痫方面显示出可接受的敏感性和假阳性率，是ICU连续EEG监测中有用的筛查工具。这些工具在临床使用中（即结合原始EEG）准确性可能会提高，但其是否适合ICU护士和医生床旁使用需要进一步研究。 | aEEG和CDSA在识别儿科ICU癫痫中的诊断准确性评估; 中位敏感性约82%; 评估工具的局限性（低幅度、短暂癫痫）; 未使用新生儿（Neonates）作为特定人群 | C P Stewart | C D Hahn | Division of Neurology, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada. | 0028-3878 | 1 | Q1 | 8.5 | 9.1 | 12/285 | 20861452 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20861452/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2974462/
15 | PEDIATRIC NEUROLOGY | Three-channel electroencephalogram montage in neonatal seizure detection and quantification. | 2011-01-01 | 比较三导联（three-channel montage）与21导联新生儿最小导联系统（21-channel neonatal minimal placement montage）在检测新生儿癫痫（neonatal seizures）和量化癫痫负荷（seizure burden）方面的表现。 | 回顾性研究; 盲法回顾性分析 | 回顾性、盲法分析了35份新生儿脑电图（neonatal electroencephalograms）。由两名独立读者首先使用三导联系统分析癫痫的数量、持续时间和癫痫负荷，然后使用完整的21导联系统重新分析。使用标准的电图癫痫定义（standard definitions of electroencephalographic seizure）进行分析，并计算了敏感性（Sensitivity）、特异性（specificity）和观察者间信度（interrater reliability）。 | 新生儿脑电图样本，n=35 | 对于持续时间>10秒的癫痫，三导联系统的敏感性分别为91%和82%，特异性分别为100%和96%（针对两位读者）。对于癫痫的检测，观察者间一致性极好（κ = 0.86）。在癫痫负荷的量化方面，三导联系统与完整导联系统之间存在强烈的正相关性（r值分别为0.945和0.902）。 | 尽管存在局限性，三导联脑电图系统在检测新生儿癫痫和量化癫痫负荷方面是实用的。 | 该研究比较了两种脑电图导联系统（三导联vs 21导联）在检测新生儿癫痫中的准确性; 报告了三导联系统的敏感性和特异性; 结果显示三导联系统在癫痫检测和负荷量化方面具有良好的相关性。 | Michael R Zimbric | Mark P Nespeca | Department of Neurology, University of California at San Diego and Rady Children's Hospital, San Diego, California 92123, USA. mrzimbri@gmail.com | 0887-8994 | 3 | Q2 | 2.1 | 3.1 | 61/191 | 21147384 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21147384/
16 | PEDIATRIC NEUROLOGY | Electroencephalography in neonatal seizures: comparison of a reduced and a full 10/20 montage. | 2005-03-01 | 比较缩减电极导联方案（9个电极）与全10/20电极导联方案在检测和表征新生儿癫痫（neonatal seizures）和背景脑电图（EEG）特征方面的能力。 | 回顾性研究; 盲法分析 | 回顾性、盲法分析了151份新生儿EEG记录。首先使用缩减导联分析癫痫数量、局域化、持续时间和EEG背景特征，然后使用全导联进行再分析。计算了缩减导联检测电图癫痫（electrographic seizures）的敏感性和特异性。 | 新生儿EEG记录，n=151份记录（其中31份记录识别出187次癫痫发作） | 全导联确定了187次癫痫发作；缩减导联确定了166次癫痫发作。缩减导联检测电图癫痫的敏感性为96.8%，特异性为100%。仅漏诊了一次发作。在评估背景异常方面，敏感性为87%，特异性为80%。 | 尽管缩减电极导联在癫痫数量估计方面存在固有弱点，但九电极缩减导联是识别新生儿癫痫和评估新生儿脑电图背景特征的敏感工具。 | 比较了9电极导联与10/20导联检测新生儿癫痫的能力; 缩减导联对检测电图癫痫的敏感性为96.8%和特异性为100%; 研究未直接比较aEEG与cEEG的诊断准确性，但比较了两种不同EEG导联的有效性，与查询的aEEG/cEEG比较高度相关。 | Hasan Tekgul | Ann M Bergin | Department of Neurology, Division of Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Children's Hospital, 300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115, USA. | 0887-8994 | 3 | Q2 | 2.1 | 3.1 | 61/191 | 15730894 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15730894/

## 1分 (轻度相关)
序号 | 期刊名称 | 文章标题 | 发表时间 | 研究目的 | 研究类型 | 研究方法 | 研究对象 | 主要研究结果 | 研究结论与意义 | 研究亮点或创新点 | 第一作者 | 通讯作者 | 第一作者单位 | ISSN | 中科院分区 | JCR分区 | 最新IF | 5年IF | 排名 | PMID | PubMed链接 | 全文链接
1 | Frontiers in Pediatrics | Amplitude-Integrated EEG for Neurological Assessment and Seizure Detection in a German Pediatric Intensive Care Unit. | 2019-08-28 | 评估振幅整合脑电图（aEEG）在儿科重症监护室（PICU）的使用情况、神经监测的适应症、发现、用于癫痫（Seizures）检测的效用及其与结局的关联。 | 回顾性研究 (Retrospective analysis) | 回顾性分析了接受aEEG的非新生儿患者，使用Hellström-Westas的视觉分类法评估aEEG图谱的背景（BG）模式、癫痫和侧面差异。将aEEG发现与临床数据进行相关性分析。 | 在PICU接受aEEG治疗的非新生儿患者，年龄范围在29天至10岁0个月之间（中位年龄7.3个月），共27名患者（共35次aEEG）。 | aEEG在识别病理性背景（BG）模式方面，相对于传统脑电图（conventional EEG）具有较低的敏感性但较高的特异性。aEEG背景模式恶化或未能改善与死亡相关。aEEG的癫痫检测率高于临床观察，尤其是在识别非惊厥性癫痫状态（ES）方面。aEEG中的侧面差异罕见，但若存在，则与单侧脑损伤相关。 | aEEG可用于检测儿科重症监护患者的癫痫和非惊厥性癫痫状态。异常的背景模式和不良的背景演变与生存率呈负相关。aEEG是传统脑电图（conventional EEG）的潜在补充，在无法进行连续全通道脑电图监测时，有助于长期监测脑功能。 | 研究对象为非新生儿（年龄>29天）；aEEG检测癫痫的敏感性较低但特异性高（与cEEG相比）；aEEG是PICU中癫痫和ES检测的有益工具 | Nora Bruns | Hanna Müller | Department of Pediatrics I, Neonatology, Pediatric Intensive Care, Pediatric Neurology, University Hospital Essen, University Duisburg-Essen, Essen, Germany. | 2296-2360 | 4 | Q2 | 2.0 | 2.4 | 69/191 | 31555625 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31555625/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6722192/
2 | Pediatric Critical Care Medicine | Implementation and Early Evaluation of a Quantitative Electroencephalography Program for Seizure Detection in the PICU. | 2020-06-01 | 描述和初步评估PICU临床工作人员使用定量脑电图（quantitative electroencephalography）进行电图癫痫（electrographic seizure）检测的实施情况和早期评估。 | 前瞻性观察研究 (Prospective observational study) | 前瞻性观察研究，PICU工作人员使用双通道振幅整合脑电图（two-channel amplitude-integrated electroencephalography）、彩色密度频谱图（color density spectral array）和原始脑电图（raw-electroencephalography）进行实时癫痫检测，并与经过培训的神经生理学家对相同定量脑电图的解读结果进行比较，评估其诊断准确性和及时性。 | 在14个月研究期间入院的18岁以下、有电图癫痫风险的PICU患者，共101例接受了定量脑电图监测。 | 神经生理学家诊断出电图癫痫12例（12%）。PICU临床医生正确诊断了所有12例患者（100%敏感性、100%阴性预测值）。然而，存在11例假阳性诊断（假阳性率为52%），导致特异性为88%。癫痫检测的中位时间为25分钟。 | PICU临床工作人员使用定量脑电图进行电图癫痫检测的早期评估显示出良好的敏感性，但高假阳性率是一个挑战，需要持续的工作来减少错误诊断并避免癫痫检测延迟。 | 评估了PICU临床人员使用qEEG检测新生儿/儿童癫痫的准确性; 敏感性高(100%)但特异性较低(88%); 强调了持续培训的重要性 | Tracey Rowberry | Barnaby R Scholefield | Paediatric Intensive Care Unit, Birmingham Women's and Children's NHS Foundation Trust, Birmingham, United Kingdom. | 1529-7535 | 2 | Q1 | 4.5 | 3.7 | 9/191 | 32343109 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32343109/
3 | Minerva pediatrica | [The clinical use of dynamic EEG in childhood]. | 1992-03-01 | 评估振幅整合脑电图（aEEG）在癫痫儿童中应用的临床效用，并讨论其与常规脑电图（conventional EEG）在儿童神经病学和精神病学中的优势和局限性。 | 观察性研究 | 对103名患者（年龄3个月至24岁）进行研究，利用aEEG记录设备（Brain Spy CH24, Micromed）进行长期监测，并将结果用于临床特征描述、药物疗效验证以及精神障碍儿童的睡眠结构研究。 | 儿童和青少年患者，共103名（年龄范围3个月-24岁） | aEEG在癫痫儿童中用于改善癫痫发作的特征描述和昼夜分布（28%），量化癫痫样异常（10%），以及验证特定药物（如Bzd和ACTH）的疗效（20%）。在疑似“假性癫痫”的儿童中，aEEG通过检测电图癫痫模式（EEG seizure patterns）帮助确定发作性质（38%）。 | aEEG是神经病学监测的一项重要技术创新，在儿童癫痫和精神病学应用中具有独特的临床效用，尤其是在难以进行常规脑电图（cEEG）记录的情况下。 | 研究对象为儿童而非新生儿; 评估了aEEG在癫痫和假性癫痫中的临床效用; 缺乏aEEG与cEEG在新生儿癫痫检测准确性上的直接比较 | M G Baglietto | P Leoni | Divisione e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Istituto G. Gaslini, Genova. | 0026-4946 | [5 empty] | 1518495 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1518495/